分析测试中心大型设备3月份检查

情况的通报

3月28日分析测试中心按计划对中心所有设备的运行情况及检测室卫生状况进行了例行检查，现将检查结果向各有关单位通报，以便于学院掌握情况。

检查发现本学期第一季度一次次未运行的设备有8台，未作记录的1台，无记录本的2台，其中一台是新进设备暂未投入使用，详细情况见附件。本次检查发现有些设备使用记录不规范，只记起始时间未记终止时间；记录项目不全；字迹潦草；两台相同设备只有一个记录本。检测室卫生状况不佳，台面不干净、不整洁，堆放的杂物不清理。长期不使用的设备未按要求定期开机运行维护。请各管理责任人本着对国家财产高度负责的精神，认真执行中心的各项规章制度，保障设备处于良好状态。

附：部分大型设备3月份检查情况

| 设 备 名 称 | 运行次数 | 运行机时 | 水电使用情况 | 检测室房间号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12.14~3.28 | 12.14~3.28 |  |  |
| 矢量网络分析仪 | 14 | 90 | 正常 | 102 |
| 水冷磁体 | 2 | 24 | 正常 | 104 |
| X射线衍射仪 | 6 | 31 | 正常 | 111-2 |
| X射线衍射仪 | 22 | 62 | 正常 | 111-1 |
| 扫描电子显微镜 | 10 | 30 | 正常 | 110-1 |
| 扫描电子显微镜 | 19 | 126 | 正常 | 110-2 |
| 核磁共振波谱仪 | 61 | 186 | 正常 | 109 |
| 流变仪 | 1 | 未记录 | 正常 | 123-1 |
| 透视偏光显微镜 | 10 | 42 | 正常 | 117 |
| Bruker原子力显微镜 | 未记录 | 未记录 | 正常 | 119 |
| AFM原子力显微镜 | 0 | 0 | 正常 | 127-1 |
| ICP-发射光谱仪 | 1 | 2 | 正常 | 123-2 |
| 6700红外光谱仪 | 13 | 25 | 正常 | 209-1 |
| 470红外光谱仪 | 3 | 2.5 | 正常 | 209-2 |
| 稳态瞬荧光光谱仪 | 7 | 61 | 正常 | 213-1 |
| 连续流动分析仪 | 0 | 0 | 正常 | 206-2 |
| 原子吸收分光光度计 | 0 | 0 | 正常 | 206-3 |
| FP-6500荧光光谱仪 | 17 | 39 | 正常 | 215-1 |
| TOC分析仪 | 12 | 68 | 正常 | 304-1 |
| 元素形态分析仪 | 新进设备 | 无记录本 | 正常 | 308-1 |
| 高效液相色谱 | 7 | 56 | 正常 | 321-1 |
| 高效液相色谱 | 6 | 18.5 | 正常 | 321-2 |
| 碳黑分散度分析仪 | 0 | 0 | 正常 | 106 |
| 低温电输运性质测试系统 | 0 | 0 | 正常 | 121 |
| 激光共聚集显微镜 | 9 | 未记录 | 正常 | 125-2 |
| 元素分析仪 | 0 | 0 | 正常 | 204-1 |
| QP2010气质联用仪 | 0 | 0 | 正常 | 311 |
| Agilent气质联用仪 | 5 | 70 | 正常 | 313 |
| U3000高效液相色谱 | 10 | 120 | 正常 | 323-1 |
| 氨基酸分析仪 | 0 | 0 | 正常 | 314-1 |
| 离子色谱仪 |  | 无记录本 | 正常 | 323-2 |